SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY: 02/IUI/2026

- Zamawiający

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy; ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Telefon 52 365 53 41

NIP: 9532582266; REGON: 340517145

Strona internetowa Zamawiającego: www.umk.biziel.pl

- Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym, na podstawie regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej mniejszej niż 170.000,00 zł netto, obowiązującego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Forma porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców

Kontakt mailowy i/lub telefoniczny z osobą upoważnioną ze strony Szpitala do kontaktów 
w przedmiotowej sprawie.

Osoba upoważniona ze strony Szpitala do kontaktów:

Piotr Cholewinski (tel.: 726 180 137, mail: piotr.cholewinski@biziel.pl)

Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do postępowania (drogą mailową na adres piotr.cholewinski@biziel.pl). Zamawiający jest zobligowany do udzielania wyjaśnień/odpowiedzi dotyczących zadanych pytań oraz publikacji wyjaśnień na stronie internetowej Zamawiającego (www.umk.biziel.pl) w ramach prowadzonego postępowania. Zamawiający nie ma obowiązku składania wyjaśnień/odpowiedzi na zadane pytania jeśli wpłyną do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i montaż (wraz z instalacją) klimatyzatorów ściennych o różnych mocach, wraz z wymaganymi przeglądami serwisowymi w okresie gwarancji, 
a także potencjalne usługi dodatkowe związane z montażem, realizowane według bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy, do łącznej maksymalnej wartości netto nieprzekraczającej 169 600,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100 groszy).

- Zamawiający nie gwarantuje zamówienia Przedmiotu Zamówienia do pełnej maksymalnej wartości netto określonej w ust. 1 powyżej. Faktyczna łączna wartość zrealizowanego zamówienia może być niższa od tej kwoty. Zmniejszenie łącznej wartości Przedmiotu Zamówienia w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 30 % wartości określonej w ust. 1 powyżej.

- Szacunkowe ilości poszczególnych pozycji asortymentowych Przedmiotu Zamówienia podane 
w Załączniku nr 1 – Formularzu Oferty mają charakter wyłącznie orientacyjny i służą do porównania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zamówienia ilości niektórych pozycji asortymentowych, przy równoczesnym zmniejszeniu ilości innych pozycji asortymentowych w ramach składanych zamówień cząstkowych. Zmiany ilości poszczególnych pozycji asortymentowych 
w stosunku do ilości szacunkowych nie mogą prowadzić do przekroczenia łącznej maksymalnej wartości netto umowy określonej w ust. 1 i nie mogą przekraczać 40% całkowitej wartości netto umowy.

- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezrealizowania przez Zamawiającego zamówień do pełnej maksymalnej wartości umowy, jeśli umowa wygaśnie z upływem okresu jej obowiązywania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący wymagane parametry techniczne poszczególnych typów klimatyzatorów, minimalny okres gwarancji, zakres prac instalacyjnych oraz serwisowych, a także opis i sposób rozliczenia usług dodatkowych (użycie podnośnika, montaż pompki skroplin), został określony w Załączniku nr 1 do Specyfikacji – Formularzu Oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość zamawiania następujących typów klimatyzatorów:

- Klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 2,5 kW,

- Klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 3,5 kW,

- Klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 5 kW,

- Klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 7 kW.

- Klimatyzator w układzie multi split około 12,5 kW (do pięciu jednostek wew.)

Zamawiający przewiduje również możliwość zlecenia następujących usług dodatkowych, które będą zamawiane w miarę potrzeb i rozliczane według cen jednostkowych podanych w Formularzu Oferty:

- Użycie podnośnika do montażu zewnętrznej jednostki klimatyzatora,

- Pompka skroplin z montażem.

Dla celów porównania ofert, Zamawiający podaje następujące szacunkowe ilości/zakres wykorzystania poszczególnych pozycji zamówienia w okresie obowiązywania umowy. Niniejsze ilości/zakres mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zamówienia w rzeczywistości:

- Klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 2,5 kW - 22 szt.,

- Klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 3,5 kW - 9 szt.,

- Klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 5 kW - 2 szt.,

- Klimatyzator ścienny o mocy chłodniczej 7 kW - 2 szt.,

- Klimatyzator w układzie multi split około 12,5 kW - 1 szt.,

- Użycie podnośnika do montażu zewnętrznej jednostki klimatyzatora - 10 razy (ryczałt za użycie przy montażu 1 kpl. jednostki),

- Pompka skroplin z montażem - 11 szt.

Faktyczne ilości zamawiane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego do osiągnięcia maksymalnej wartości umowy.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać do każdego zakupionego klimatyzatora (jednostki zewnętrznej i wewnętrznej) instalacje chłodnicze, elektryczne i odprowadzające skropliny.

Instalację elektryczną zasilającą klimatyzator należy doprowadzić do rozdzielni elektrycznej wskazanej przez Zamawiającego (orientacyjna długość przewodu elektrycznego od jednostki wewnętrznej podana jest 
w formularzu oferty), łącznie z zamontowaniem zabezpieczenia różnicowo - nadprądowego.

Należy wykonać instalacje odprowadzającą skropliny od jednostek wewnętrznych.

Zabrania się prowadzenia przewodów instalacji chłodniczej w kanałach wentylacji grawitacyjnej.

Montaż jednostek klimatyzacyjnych obejmuje budynki Szpitala Biziela.

Podczas realizacji zadania Zamawiający będzie kolejno wskazywał na rzucie danego budynku dokładną lokalizacje klimatyzatora oraz trasy prowadzenia i podłączenia poszczególnych instalacji.

Zamawiający wymaga, aby klimatyzatory (jednostki wewnętrzne) były w kolorze białym.

Wymagany okres gwarancji dla urządzeń: minimum 24 miesiące.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie do 4 dni roboczych od dnia publikacji postępowania. W celu dokonania wizji lokalnej należy umówić się telefonicznie z wyznaczoną w pkt. III osobą co najmniej jeden dzień przed planowanym przyjazdem.

Uwaga: Zamawiający w ramach dostawy oraz instalacji klimatyzatorów wymaga również bezpłatnego wykonywania wymaganych przeglądów serwisowych w okresie udzielonej gwarancji (wykonywanych przez autoryzowany serwis producenta), w zakresie i interwałach czasowych zgodnych z wymogami producenta 
i instrukcją obsługi, nie rzadziej niż dwa razy w roku (co 180 dni), zgodnie z harmonogramem uzgodnionym 
z Zamawiającym. Koszt tych przeglądów jest wliczony w cenę jednostkową klimatyzatorów.

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia (jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.

- Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonywania czynności zgodnych z przedmiotem zamówienia.

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia.

- Dokumenty oraz oświadczenia wymagane przez Zamawiającego

- Wypełniony Formularz Oferty – Załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia, zawierający ceny jednostkowe netto i brutto dla każdego typu klimatyzatora wraz z usługą montażu i serwisem gwarancyjnym, a także ceny jednostkowe netto i brutto dla usług dodatkowych (użycie podnośnika, pompka skroplin z montażem).

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy do wykonania zamówienia.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć drogą elektroniczną na adres piotr.cholewinski@biziel.pl do dnia  09.03.2026 r. do godziny 10:00.

Uwaga: Wszelkie wymagane dokumenty lub ich kopie należy przesłać drogą elektroniczną na powyższy adres poczty elektronicznej. Wszędzie gdzie wymagany jest podpis osoby uprawnionej Zamawiający dopuszcza również podpis elektroniczny kwalifikowany.

- Publikacja informacji o wyniku postępowania

Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie Zamawiającego: www.umk.biziel.pl

- Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych.

- Termin realizacji zamówienia

- Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania maksymalnej wartości zamówienia netto określonej w punkcie IV, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

- Realizacja zamówienia będzie odbywać się sukcesywnie, w oparciu o pisemne lub mailowe zamówienia składane przez Zamawiającego w miarę powstania potrzeb.

- Zamawiający będzie informował Wykonawcę o planowanym terminie dostawy i montażu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia montażu klimatyzatorów w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego/mailowego żądania Zamawiającego.

- Podstawą rozliczeń będą ceny jednostkowe netto i brutto poszczególnych typów klimatyzatorów wraz z montażem i serwisem gwarancyjnym oraz ceny jednostkowe netto i brutto usług dodatkowych, wskazane w Formularzu Oferty Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania dowolnej liczby jednostek poszczególnych typów oraz zlecania usług dodatkowych, w zależności od aktualnych potrzeb, do momentu osiągnięcia łącznej maksymalnej wartości zamówienia netto. Zamawiający nie gwarantuje zamówienia wszystkich lub jakiejkolwiek konkretnej liczby jednostek danego typu ani określonej liczby usług dodatkowych poza zrealizowanymi zamówieniami.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następować będą w oparciu o faktycznie dostarczone i zamontowane jednostki oraz faktyczny zakres zrealizowanych usług dodatkowych i ich ceny jednostkowe określone w Formularzu Oferty, do osiągnięcia maksymalnej wartości umowy.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Wymagania dotyczące sposobu sporządzania oferty

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi zawierać wypełniony oraz podpisany formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia), zawierający ceny jednostkowe netto i brutto dla każdego typu klimatyzatora wraz z usługą montażu i serwisem gwarancyjnym, a także ceny jednostkowe netto i brutto dla usług dodatkowych (użycie podnośnika, pompka skroplin z montażem), oraz przesłany drogą elektroniczną

- Oferta musi zawierać podpisany załącznik nr 2 (oświadczenie Wykonawcy) i przesłany drogą na adres piotr.cholewinski@biziel.pl

- Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy w miejscach do tego przeznaczonych na formularzach, oświadczeniach i załącznikach. Dopuszczalną formą podpisu jest czytelny podpis własnoręczny (w tym również opatrzony imienną pieczątką z parafą) lub kwalifikowany podpis elektroniczny, umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis.

- Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim.

- Dokumenty w wersji elektronicznej dołączone do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione (na każdej zapisanej stronie). Wymóg ten nie dotyczy dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wykonawca w składanej ofercie ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz o oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.

Uwaga: Wszelkie wymagane dokumenty lub ich kopie należy przesłać drogą elektroniczną  na adres piotr.cholewinski@biziel.pl. Wszędzie gdzie wymagany jest podpis osoby uprawnionej Zamawiający dopuszcza również podpis elektroniczny.

- Badanie i ocena ofert

Wyjaśnienia i poprawa treści ofert:

- W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wyjaśnienia te nie mogą prowadzić do zmiany istotnych postanowień oferty.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, a także do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia pełnomocnictw, jeżeli dokumenty te lub pełnomocnictwa są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości.

Poprawa oczywistych omyłek:

- Zamawiający poprawi w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert będą opierać się na szacunkowej łącznej cenie brutto oferty (wyliczonej 
w oparciu o ceny jednostkowe i podane przez Zamawiającego szacunkowe ilości/zakres) oraz dodatkowym okresie gwarancji.

Kryteria oceny ofert:

- C - 90% cena netto [zł] zakupu wraz z kompleksowym montażem urządzenia,

- G - 10% dodatkowy okres gwarancji wyrażony w pełnych miesiącach.

Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji dla urządzenia, jednak nie dłuższej niż 36 miesięcy. Punktacja za dodatkowe miesiące przedstawia się następująco:

- za 24 miesiące pkt. 0,

- 1 pkt. za każdy dodatkowy miesiąc ponad wartość wymaganą, jednak nie więcej niż 12 pkt.,

- 12 pkt. jest maksymalną liczbą pkt. do uzyskania za gwarancje wynoszącą 36 miesięcy.

Za  zaoferowanie całkowitej długości ponad 36 miesięcy Zamawiający przyzna 12 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę z największą wartością „W” w procentach wyznaczoną według następującego algorytmu:

W[%] = [0,90* (Cmin.1/Coferty.n) + 0,10* (Gn/G)] *100%

gdzie:

Cmin.1 - najniższa szacunkowa łączna cena brutto oferty [zł] (ze wszystkich złożonych ofert) w ramach kryterium 1,

Gn - ilość punktów za okres gwarancji (z rozpatrywanej oferty) w ramach kryterium 2,

Coferty.n - szacunkowa łączna cena brutto [zł] oferty rozpatrywanej w ramach kryterium 1,

G - maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów za okres gwarancji w ramach kryterium 2 (maksymalnie. 12),

* - operator mnożenia,

/ - operator dzielenia,

[(]) - nawiasy.

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 45 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Uwaga: Brak odpowiedzi na ofertę nie oznaczają przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne oświadczenie / informacja Zamawiającego o wyborze oferty.

- W przypadku nie podpisania umowy przez Oferenta przedstawiającego najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę kolejną z pozostałych ważnych ofert.

- Informacje o unieważnieniu postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

  - w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

  - udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych 
w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie również bez podania przyczyny.