Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Wykonawca składający ofertę:

Nazwa i adres

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: ..........................................................................................................................

REGON: ....................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................

Nr KRS lub CEiDG lub innego dokumentu:………………................................................

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

###### Klimatyzator ścienny wraz z podłączeniem oraz serwisem w czasie trwania gwarancji o mocy  2,5 kW w ilości 22 szt.

Nakład zakładanych długości przewodów prowadzonych w korytkach:

- przewody elektrycznych 25 mb wraz z zabezpieczeniem bezpiecznikowym typu S,

- przewody instalacji chłodniczej 10 mb dobranej do mocy urządzenia,

- długość  instalacji skroplin wykonanych z rury PCV Nibco ø 20 mm wraz z syfonem do 8 mb.

Część do wypełnienia przez przystępującego do postępowania:

| - 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| - 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| - 3 | Producent |  |  |  |

Wpisać

| - 4 | Rok produkcji Urządzenie fabrycznie nowe nie rekondycjonowane | - Rok produkcji: …………………………………………………. - Urządzenie/a fabrycznie nowe nie rekondycjonowane (Tak/Nie – wpisać): …………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| - 5 | Kraj pochodzenia urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika oraz oferta cenowa.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., e-mail) |  |
| - 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| - 3 | Cena całkowita - ostateczna oferowanego klimatyzatora wg przedmiotu zamówienia (wraz z usługą serwisową w czasie trwania gwarancji) | TAK | Cena w PLN: Netto: …………………………… Stawka VAT w %: …………….. Wartość stawki VAT: ………….. Brutto: …………………………… |

Wpisać

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać). Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodzenie | TAK |  |
|  | Grzanie | TAK |  |
|  | Klasa energetyczna A+ | TAK |  |
|  | Praca w trybie cichym | TAK |  |
|  | Wersja inwerter | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE | TAK |  |
|  | Atest PZH | TAK |  |
|  | Filtr antyalergiczny | TAK |  |
|  | Filtr antybakteryjny | TAK |  |
|  | Funkcja osuszania wymiennika | TAK |  |
|  | Moc chłodnicza 2,5 kW | TAK |  |

Wpisać

###### Klimatyzator ścienny wraz z podłączeniem oraz serwisem w czasie trwania gwarancji o mocy  3,5 kW w ilości 9 szt.

Nakład zakładanych długości przewodów prowadzonych w korytkach:

- przewody elektrycznych 25 mb wraz z zabezpieczeniem bezpiecznikowym typu S,

- przewody instalacji chłodniczej 10 mb dobranej do mocy urządzenia,

- długość  instalacji skroplin wykonanych z rury PCV Nibco ø 20 mm wraz z syfonem do 8 mb.

Część do wypełnienia przez przystępującego do postępowania:

| - 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| - 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| - 3 | Producent |  |  |  |

Wpisać

| - 4 | Rok produkcji Urządzenie fabrycznie nowe nie rekondycjonowane | - Rok produkcji: …………………………………………………. - Urządzenie/a fabrycznie nowe nie rekondycjonowane (Tak/Nie – wpisać): …………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| - 5 | Kraj pochodzenia urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika oraz oferta cenowa.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., e-mail) |  |
| - 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| - 3 | Cena całkowita - ostateczna oferowanego klimatyzatora wg przedmiotu zamówienia (wraz z usługą serwisową w czasie trwania gwarancji) | TAK | Cena w PLN: Netto: …………………………… Stawka VAT w %: …………….. Wartość stawki VAT: ………….. Brutto: …………………………… |

Wpisać

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać). Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodzenie | TAK |  |
|  | Grzanie | TAK |  |
|  | Klasa energetyczna A+ | TAK |  |
|  | Praca w trybie cichym | TAK |  |
|  | Wersja inwerter | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE | TAK |  |
|  | Atest PZH | TAK |  |
|  | Filtr antyalergiczny | TAK |  |
|  | Filtr antybakteryjny | TAK |  |
|  | Funkcja osuszania wymiennika | TAK |  |
|  | Moc chłodnicza 3,5 kW | TAK |  |

Wpisać

###### Klimatyzator ścienny wraz z podłączeniem oraz serwisem w czasie trwania gwarancji o mocy      5 kW w ilości 2 szt.

Nakład zakładanych długości przewodów prowadzonych w korytkach:

- przewody elektrycznych 25 mb wraz z zabezpieczeniem bezpiecznikowym typu S,

- przewody instalacji chłodniczej 10 mb dobranej do mocy urządzenia,

- długość  instalacji skroplin wykonanych z rury PCV Nibco ø 20 mm wraz z syfonem do 8 mb

Część do wypełnienia przez przystępującego do postępowania:

| - 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| - 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| - 3 | Producent |  |  |  |

Wpisać

| - 4 | Rok produkcji Urządzenie fabrycznie nowe nie rekondycjonowane | - Rok produkcji: …………………………………………………. - Urządzenie/a fabrycznie nowe nie rekondycjonowane (Tak/Nie – wpisać): …………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| - 5 | Kraj pochodzenia urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika oraz oferta cenowa.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., e-mail) |  |
| - 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| - 3 | Cena całkowita - ostateczna oferowanego klimatyzatora wg przedmiotu zamówienia (wraz z usługą serwisową w czasie trwania gwarancji) | TAK | Cena w PLN: Netto: …………………………… Stawka VAT w %: …………….. Wartość stawki VAT: ………….. Brutto: …………………………… |

Wpisać

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać). Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodzenie | TAK |  |
|  | Grzanie | TAK |  |
|  | Klasa energetyczna A+ | TAK |  |
|  | Praca w trybie cichym | TAK |  |
|  | Wersja inwerter | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE | TAK |  |
|  | Atest PZH | TAK |  |
|  | Filtr antyalergiczny | TAK |  |
|  | Filtr antybakteryjny | TAK |  |
|  | Funkcja osuszania wymiennika | TAK |  |
|  | Moc chłodnicza 5 kW | TAK |  |

Wpisać

###### Klimatyzator ścienny wraz z podłączeniem oraz serwisem w czasie trwania gwarancji o mocy      7 kW w ilości 2 szt.

Nakład zakładanych długości przewodów prowadzonych w korytkach:

- przewody elektrycznych 25 mb wraz z zabezpieczeniem bezpiecznikowym typu S,

- przewody instalacji chłodniczej 10 mb dobranej do mocy urządzenia,

- długość  instalacji skroplin wykonanych z rury PCV Nibco ø 20 mm wraz z syfonem do 8 mb.

Część do wypełnienia przez przystępującego do postępowania:

| - 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| - 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| - 3 | Producent |  |  |  |

Wpisać

| - 4 | Rok produkcji Urządzenie fabrycznie nowe nie rekondycjonowane | - Rok produkcji: …………………………………………………. - Urządzenie/a fabrycznie nowe nie rekondycjonowane (Tak/Nie – wpisać): …………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| - 5 | Kraj pochodzenia urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika oraz oferta cenowa.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., e-mail) |  |
| - 2 | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| - 3 | Cena całkowita - ostateczna oferowanego klimatyzatora wg przedmiotu zamówienia (wraz z usługą serwisową w czasie trwania gwarancji) | TAK | Cena w PLN: Netto: …………………………… Stawka VAT w %: …………….. Wartość stawki VAT: ………….. Brutto: …………………………… |

Wpisać

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać). Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodzenie | TAK |  |
|  | Grzanie | TAK |  |
|  | Klasa energetyczna A+ | TAK |  |
|  | Praca w trybie cichym | TAK |  |
|  | Wersja inwerter | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE | TAK |  |
|  | Atest PZH | TAK |  |
|  | Filtr antyalergiczny | TAK |  |
|  | Filtr antybakteryjny | TAK |  |
|  | Funkcja osuszania wymiennika | TAK |  |
|  | Moc chłodnicza 7 kW | TAK |  |

Wpisać

###### Klimatyzacja system multisplit ścienny wraz z podłączeniem oraz serwisem w czasie trwania gwarancji o mocy agregatu ≤   12,5 kW  i pięciu  jednostek wew.

Nakład zakładanych długości przewodów prowadzonych w korytkach:

- przewody elektrycznych zasilania 25 mb wraz z zabezpieczeniem bezpiecznikowym typu S,

- przewody instalacji chłodniczej do 100 mb dobranej do mocy urządzenia,

-  przewody instalacji skroplin,

Część do wypełnienia przez przystępującego do postępowania:

| 1 | Nazwa urządzenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 2 | Typ urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 3 | Producent |  |  |  |

Wpisać

| 4 | Rok produkcji Urządzenie fabrycznie nowe nie rekondycjonowane | - Rok produkcji: …………………………………………………. - Urządzenie/a fabrycznie nowe nie rekondycjonowane (Tak/Nie – wpisać): …………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wpisać |  |
| 5 | Kraj pochodzenia urządzenia |  |  |  |
|  |  |  | Wpisać |  |

6. Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez użytkownika oraz oferta cenowa.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA (podać, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoryzowany serwis gwarancyjny | TAK (wpisać pełne dane kontaktowe adres i techniczne środki łączności, nr tel., e-mail) |  |
| 2. | Długość udzielanej gwarancji nie mniej niż 24 miesiące (podać ilość miesięcy) | TAK |  |
| 3. | Cena całkowita - ostateczna oferowanego klimatyzatora wg przedmiotu zamówienia (wraz z usługą serwisową w czasie trwania gwarancji) | TAK | Cena w PLN: Netto: …………………………… Stawka VAT w %: …………….. Wartość stawki VAT: ………….. Brutto: …………………………… |

Wpisać

7.Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać). Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr urządzenia/sprzętu. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Chłodzenie | TAK |  |
|  | Grzanie | TAK |  |
|  | Klasa energetyczna A+ | TAK |  |
|  | Praca w trybie cichym | TAK |  |
|  | Wersja inwerter | TAK |  |
|  | Oznakowanie CE | TAK |  |
|  | Atest PZH | TAK |  |
|  | Filtr antyalergiczny | TAK |  |
|  | Filtr antybakteryjny | TAK |  |
|  | Funkcja osuszania wymiennika | TAK |  |
|  | Moc chłodnicza agregatu zew. ≤ 12,5 kW | TAK |  |

Wpisać

###### Dodatkowe nakłady do wykonania montażu jednostek klimatyzacji.

| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA ( podać, opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |

| - 1 | Koszt użycia podnośnika do montażu zewnętrznej jednostki agregatu klimatyzatora montowanego na ścianie budynku powyżej kondygnacji parteru (opcja - wycena pracy podnośnika w celu kompleksowego zamontowania jednej jednostki) | TAK | Cena w PLN: Netto: …………………………… Stawka VAT w %: …………….. Wartość stawki VAT: ………….. Brutto: …………………………… |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Koszt montażu pompki skroplin (opcja – zakup i montaż w razie konieczności) | TAK | Cena w PLN: Netto: …………………………… Stawka VAT w %: …………….. Wartość stawki VAT: ………….. Brutto: …………………………… |

- Dodatkowe informacje oraz wymóg czynności związanych z dostawą i montażem klimatyzatorów:

| Czynność | Potwierdzenie (należy potwierdzić wpisując „Akceptuję”) |
| --- | --- |
| - Klimatyzatory montowane w użytkowanych pomieszczeniach. |  |
| - Dostarczenie dokumentacji dotyczącej zamontowanego urządzenia do Działu Utrzymania Infrastruktury Sekcji Instalacji Sanitarnej. |  |
| - Okres gwarancji na eksploatację klimatyzatorów nie mniejszy niż 24 miesięcy. |  |
| - Wykonanie bezpłatnego serwisu i przeglądu w okresie gwarancyjnym (dwa razy w roku co 180 dni). |  |
| - Miejsce po zamontowaniu klimatyzatora należy doprowadzić do stanu pierwotnego. |  |
| - Wszelkie konieczne do wykonania otwory, przewierty, przepusty przez dach, ściany, nacięcia sufitów podwieszanych, osadzanie rewizji po stronie wykonawcy – konieczność ustaleń z użytkownikiem. |  |
| - Instalację chłodniczą w obrębie pomieszczeń należy prowadzić w korytkach instalacyjnych i strefie sufitów podwieszanych. |  |
| - Agregaty chłodnicze zew. zamontowane na dachu budynku lub jego technicznej nadbudowy, należy wykonać jeden wspólny przepust dla jednostek zewnętrznych przez strop, uwzględnić przy tym urządzenia istniejące i projektowane – konieczna wizja na obiekcie. |  |
| - Instalację elektryczną zasilającą klimatyzator z jednostki zew. i wew. należy doprowadzić do rozdzielni elektrycznej wskazanej przez Użytkownika, łącznie z zamontowaniem w niej zabezpieczenia różnicowo - nadprądowego. |  |

Wpisać

............................................					.................................................................

miejscowość  i data							podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy