SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Zad. 3. Serwis osuszaczy i sprężarek powietrza produkcji Airpol.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności serwisowych przy urządzeniach:

1) osuszacz OPA20

2) sprężarka powietrza Airpol 11 S03330212

3) sprężarka powietrza Airpol 11 S12441016

4) sprężarka powietrza Airpol 11 S12451016

5) sprężarka powietrza Airpol Com-R4-270 y7450419

Serwis obejmuje wykonanie dla ww. urządzeń przeglądu technicznego oraz wymiany części/materiałów eksploatacyjnych wymaganych w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta urządzeń i instrukcją obsługi.

Przegląd techniczny osuszacza OPA 20 wykonywany jest 1 raz w roku po przepracowaniu 4000 r-g od ostatniego serwisu.

Przegląd techniczny sprężarek powietrza wykonywany jest 2 razy w roku. Pierwszy po przepracowaniu 4000 r-g od ostatniego przeglądu oraz po przepracowaniu 8000 r-g od ostatniego serwisu (w 2025 r).

W ramach serwisu sprężarek technicznych należy oprócz wykonania przeglądu dokonać wymiany części/materiałów eksploatacyjnych m.in. takich jak: wymiana filtrów/wkładów filtracyjnych, wymianę oleju, wkładów DF-V, wkładów 022C, pasków klinowych, wkładów termostatów.

Do kosztów serwisowych należy doliczyć koszt dojazdu.