SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Zad. 4. Serwis urządzeń próżniowych produkcji Zakładu Techniki Próżniowej TEPRO S.A.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności serwisowych przy agregacie AV 40 (2x pompa AT21A)

Serwis obejmuje wykonanie dla dwóch ww. urządzeń przeglądu technicznego, w którego zakres wchodzi wykonanie co najmniej poniżej wymienionych czynności:

- sprawdzenia poprawności działania agregatu,

- sprawdzenia poprawności działania pomp,

- pomiary rezystancji przewodu ochronnego kl. 1,

- pomiary upływu prądu urządz. Kl. 1,

- wymianę filtrów,

- wymianę oleju,

- wymiany części eksploatacyjnych nie wypisanych powyżej, a wymaganych w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta urządzeń i instrukcją obsługi.

Do kosztów serwisowych należy doliczyć koszt dojazdu.